서울시 구조안전 전문위원회 검토의견

사 업 명	합정7재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업
위 치	마포구 합정동 381-49일원
이행결과	이행완료
[검토 내용] 심의내용 이행사항 ▣ 심의내용에 대한 이행 여부를 본 위원회에서 확인하였으며, 아래 검토의견에 대한 반영 여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다.
<굴토 분야> ○ 지표면 횡변위 산정방법에 대하여 적정성 여부를 재검토하기 바람 ○ 변위 평가방법이 과소평가된 것으로 보여지므로 재확인하기 바람 ○ 고층부 인접부의 횡변위를 실제거동을 고려하여 상세검토하고 결과를 보완하기 바람. 끝. 1/1