- 16. 06. 14(화) 송파구 신천동 월드타워빌딩 지하1층 감전사고 -

			구조활동 검토회의

송파 소방서

송파구 신천동 월드타워빌딩 지하1층 감전사고

′16. 06. 14.(화) 17:21분경 송파구 신천동 월드타워빌딩 지하1층 46세 남자가 스프링클러 작업중 감전을 당한 사고임

☐ 사고개요

○ 일    시 : 2016. 06. 14.(화) 17:21～18:00 (39분)

○ 장    소 : 송파구 신천동 월드타워빌딩 지하1층

○ 사고경위

신천동 소재 월드타워빌딩 지하1층 천장에서 스프링클러 작업중 감전을 당한 상황으로 송파구조대가 출동, 천장위로 진입하여 로프 매듭법을 이용 요구조자를 구조하여 현장에 있는 마천구급대에 인계함.

○ 원    인 : 스프링클러 작업중 전류에 의한 감전

☐ 신고내용

○ 신고일시 : 2016. 06. 14.(화) 17:21 경

○ 신 고 자 : 신천파출소

○ 신고방법 : 119신고(서울종합방재센터)

○ 신고내용

신천동 소재 월드타워빌딩 지하1층 천장에서 스프링클러 작업중 감전, 의식이 없는 상태로 천장속에 쓰러져 있는 상황

☐ 현장확인

○ 현장도착 : 2016. 06. 14.(화) 17:28 경

○ 현장상황

현장에 도착한바 요구조자가 지하1층 천장안에 감전으로 인해 쓰러져 있는 상황

○ 상황진술

요구조자가 스프링클러 누수 보수작업을 위해 천장에서 작업중 감전을 당해 쓰러졌다함.

☐ 구조현황

○ 인명구조 : 총 1명 (사망 1명)

- 사  망 : 1

- 부  상 :

- 안  전 :

○ 인명대피 :    1명

구 분	계	인명구조			인명대피
		사망	부상	안전
구조인원	1명	1
병원이송	1명	1

☐ 현장 안전조치  - 상세 기록

○ 송파소방서 구조대 월드타워빌딩 지하1층 현장에 도착하여 대원 2명 사다리를 이용해 천장에 진입전 잔류 전류를 확인하였으나, 잔류 전류가 확인되어 전력차단을 요청함.

○ 천장속 장소가 협소하고, 철골구조물, 전기 배선으로 인해 구조 환경이 좋지 않아, 절단장비를 이용하여 철골구조물을 부분 절단 하였고 구조대원의 안전을 위해 전류 차단을 재차 확인함.

☐ 구조활동내용 - 상세 기록

○ 송파소방서 구조대 월드타워빌딩 지하1층 현장에 도착하여 대원 2명 사다리를 이용해 천장에 진입전 잔류 전류를 확인하였으나, 잔류 전류가 확인되어 전력차단을 요청함.

○ 천장속 구조환경이 매우 협소하였고, 철골구조물, 전기배선으로 인해 작업공간이 좁아 철골구조물을 절단장비를 이용해 절단하고, 천장 일부를 뜯어냄.

○ 대원 2명 사다리를 이용해 천장에 진입하여 로프 매듭법을 이용해 요구조자 신체를 고정한후 요구조자를 구조함.

○ 잔류 전류가 흐르는 것이 감지되어 전류차단을 재차 요청함.

○ 요구조자 의식 없음.

○ 로프 매듭법을 이용해 구조후 현장에 있던 마천구급대에 인계함.

☐ 동원 소방력

○ 인    원 : 29명

○ 장    비 : 8대 (순찰차, 지휘차, 구조버스, 구조공작차, 마천 물탱크차, 잠실 펌프차, 마천 구급차, 종합운동장 구급차)

☐ 시간대별 조치사항

○ 17:21 감전 사고 구조출동(출동대 차량8대, 인원29)

○ 17:28 현장도착

○ 17:28 지하1층 사고장소 이동 구조대원 투입 구조작업 실시

○ 17:49 요구조자 구조완료

○ 17:50 월드타워 지하1층에서 마천구급대에 인계

○ 18:00 강동성심병원으로 신속 이송

○ 18:15 현장상황 정리후 귀소완료함

☐ 사고자 명단 및 병원이송 현황

연번	이송대	이 름	나 이	성별	이송병원	상태	현재상태 (2016.6.15.)
1	마천	백진규	46	남	강동성심	중상	사망

☐ 사고지점

☐ 사진자료

○ 최초 현장사진

○ 구조활동 사진 #1

○ 구조활동 사진 #2

○ 구조활동 사진 #3