「국가기반시설 안전점검」 지적사항 조치결과

❏ 점검개요

정수장	지적사항	조치결과(계획)
강북정수장	∘ 유관기관 비상연락체계 최신화 요망	∘비상연락체계 최신화 정비완료(5.2) (환경부 지방이전 전화번호 재정비)
공 통	∘「식·용수분야 위기대응 실무매뉴얼」5개 분야* 중 모의훈련 미실시 분야 훈련 요망 *5개 분야 : ① 장기간 가뭄에 따른 급수제한/중단 ② 상수원 수질악화 ③ 수도시설/설비 파괴 ④ 식수시스템 운영중단 ⑤ 전산 시스템의 마비(사이버테러)	<분야별 모의훈련> ① 장기간 가뭄에 따른 급수제한/중단 - 계획수립 : ‘14. 4.1 – 향후 계획 : 본부 주관사항으로 각 사업소와 연계하여 종합적으로 훈련할 사안임 ② 상수원 수질악화 원수 냄새물질(지오스민)발생대비 대응 훈련 ‘13. 4. 7 실시, ’14. 6.30 모의훈련 예정 ③ 수도시설/설비 파괴 ‘14.5. 2 정수장 염소실 피폭 가스누출 대응 합동 훈련 실시 ④ 식수시스템 운영중단 고도시설 연결공사 관련 생산 50%감축운전 ‘14. 4 ~현재 6회 실시(가상 1회, 실제5회) ⑤ 전산시스템의 마비(사이버테러) ‘13.9.2 중앙제어실 전산장애 모의 훈련 실시 (시나리오 작성) ‘14. 6.30 취·정수장 합동 훈련 실시 예정