□ 국가안전대진단 후속조치(지방비) 추진상황

○ 소요예산 총괄

(단위 : 건, 백만원)

구 분	총 계	‘15년							‘16년	‘17년 이후
		계	완료			완료 예정
			소계	기존예산	추경예산	소계	기존예산	추경예산
총 계
보수･보강
②정밀안전진단

○ 후속조치 세부추진사항

- 지적사항 총 3건 중 조치완료 2건, 조치예정 1건

연번	공동구	지적사항	보수보강계획	완료 및 완료예정시기	소요예산	비고 (산출근거)
1	여의도 공동구	일부 유도배수판 및 신축이음 노후	신축이음 정비 및 유도배수판 교체	2015년 5월 조치완료
2	가락 공동구	공동구 내 유입수 발생	정밀점검 중으로 결과에 따라 조치예정	2015년 11월 완료예정
3	상계 공동구	구조물 일부 균열 및 상수관 얼룩발생	균열보수 및 상수관 얼룩 발생 원인확인	2015년 5월 조치완료 (현지시정)