소 속	담당자	전화번호
○○소방서	홍길동	063-000-0000

제목

1. 개선 화재안전기준

○ 고 시 명 :

○ 규제여부 : □ 강화   □ 완화

2. 현황 및 문제점

○

-

○

-

※ 민원업무 처리시 애로사항 포함

3. 개선방안

○

-

○

-

4. 기대효과

○

-

○

-

※ 소방서에서는 1건 이상 제출

※ 기술 및 외국자료 또는 타 법령 등 근거자료 첨부요함

신․구조문 대비표(안)

현 행	개 정 안
제11조(배선) 배선은「전기사업법」제67조에 따른 기술기준에서 정한 것외에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.	제11조(배선) ---------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ~ 2. (생 략)	1. ~ 2. (현행과 같음)
3. 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 다음의 기준에 따를 것	3. ---------------------------------------------------------------
가.ㆍ나. (생 략)	가.ㆍ나. (현행과 같음)
다. 감지기 회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것	다.----------------------------------------------------------------------------------------- 기판 및 감지기 외부 ------------------------
4. ∼ 8. (생 략)	4. ∼ 8. (현행과 같음)

(예시)