【별지 제1호 서식】

장애인복지시설 기능보강사업 국고보조금 교부신청서 점검표

시설명 : 에스알씨재활병원   사업명 : 엘리베이터 교체공사   점검일 : 2021. 1 . 25

구 분	수 행 자	구 비 서 류	점 검 내 용	점 검 결 과
예 산	시·도지사	◦ 국고보조금	◦국비 ◦지방비 ◦자부담	적정█ 부적정□ 적정█ 부적정□ 적정█ 부적정□
공 통	시·도지사	◦ 국고보조금교부신청서	◦유무 ◦보조사업기간 ◦직인 날인	유 █ 무 □ 적정█ 부적정□ 유 █ 무 □
		◦ 사업검토의견서	◦유무 ◦사업계획 타당성 ◦사업수행능력 ◦자부담확보 방안 - 기부승락서 - 이사회의결 등 ◦직인 날인	유 █ 무 □ 적정█ 부적정□ 적정█ 부적정□ 적정█ 부적정□ 유 █ 무 □
	개인또는 법인 (대표자/대표이사)	◦ 보조사업수행계획서	◦유무 ◦직인 날인	유 █ 무 □ 유 █ 무 □
신·증축	개인또는 법인 (대표자/대표이사)	◦ 시설 신·증축 등 보조사업 수행 계획서 ※ 부지가 필요한 경우	◦유무 ◦설치장소 ◦부지 확보방안	유 █ 무 □ 적정█ 부적정□ 적정█ 부적정□
		- 설치도서(배치도, 평면도)	◦유무 ◦건물용도	유 █ 무 □ 적정█ 부적정□
		- 공사비 내역서	◦유무 ◦건물구조	유 █ 무 □ 적정█ 부적정□
			◦건물규모(사업량)	적정█ 부적정□
			◦소요비용 ◦세부 산출근거	적정█ 부적정□ 적정█ 부적정□
			◦재원조달방법	적정█ 부적정□
			◦편의시설 설치 - 생활관 - 재활관 - 목욕탕 - 화장실 등	적정█ 부적정□
			◦사업별 추진일정	적정█ 부적정□
	기술직공무원, 감 리 원	◦ 설계검토의견서	◦유무 ◦관계자 날인	유 █ 무 □ 적정█ 부적정□
	개인또는 법인 (대표자/대표이사)	◦ 부동산 등기부등본 ※ 부지가 필요한 경우	◦유무 ◦소유권 - 법인소유 여부등 ◦근저당(부채 등)	유 █ 무 □ 적정█ 부적정□ 적정█ 부적정□
장비보강	개인또는 법인 (대표자/대표이사)	◦ 사업수행계획서	◦유무 ◦장비유형 구분(의료, 직업재활, 기타장비)	유 □ 무 □ 적정□ 부적정□
		- 설치도서(배치도, 평면도) ※부지 및 설계도가 필요한 경우	◦부지 확보방안	적정□ 부적정□
	기술직공무원, 감 리 원	◦ 설계검토의견서 ※ 설계도가 필요한 경우	◦유무 ◦관계자 날인	유 □ 무 □ 유 □ 무 □
	개인또는 법인 (대표자/대표이사)	◦ 부동산 등기부 등본 ※ 부지가 필요한 경우	◦유무 ◦소유권 ◦근저당(부채 등)	유 □ 무 □ 적정□ 부적정□ 적정□ 부적정□

【별지 제2호 서식】 : 기관 및 법인 공통

장애인복지시설 기능보강사업 국고보조금 교부신청서

보건복지부장관 귀하

장애인복지법 제81조, 보조금 관리에 관한 법률 제16조의 규정에 의하여 다음과 같이 국고보조금의 교부를 신청합니다.

2021. 1.  25.

사회복지법인 에스알씨 대표 민오식

1. 보조사업자에 관한 사항

〇 사업자 종류 : 지방자치단체 □ 사회복지법인 █ 사단법인 □ 기타 법인 □. 기타 □.

〇 사업자 명칭 : 사회복지법인 에스알씨

〇 사업자 대표 : 민오식

2. 시설에 관한 사항

〇 시설종류 : 의료재활시설

〇 시 설 명 : 에스알씨 재활병원        (☏ 031-760-3616)

〇 소 재 지 : 경기도 광주시 초월읍 경수길 25

〇 시 설 장 : 김은국                   (☏ 031-799-8175)

3. 사업에 관한 사항

〇 사업종류 : 신축 □     증축 □     개보수 █     장비구입 □

〇 사 업 명 : 엘리베이터 교체공사

〇 사업목적 : 27년이 넘어 노후된 엘리베이터를 보수하여 재활환자의 편의성 증대 및 안전을 도모

〇 사 업 량 : 2대

〇 사업장소 : 경기도 광주시 초월읍 경수길 25

〇 사업기간 : 2021. 3. 1. ~ 2021. 6. 30.

〇 사 업 비 : 126,500  천원

- 국    고 : 34,155  천원

- 지 방 비 : 79,695  천원 (시79,695천원)

- 자 부 담 : 12,650  천원

붙임  1. 장애인복지시설 기능보강사업 국고보조금 교부신청에 따른 의견서 1부.

2. 장애인복지시설 기능보강 국고보조사업 수행계획서 1부.

3. 기타 필요서류

【별지 제3호 서식】

장애인복지시설 기능보강사업 국고보조금 교부신청에 따른 의견서

1. 보조사업자에 관한 사항

〇 사업자 명칭 : 사회복지법인 에스알씨

〇 사업자 대표 : 민오식

2. 시설에 관한 사항

〇 시 설 명 : 에스알씨 재활병원        (☏ 031-760-3616)

〇 시 설 장 : 김은국                   (☏ 031-760-3616)

3. 사업에 관한 사항

〇 사업종류 : 신축 □     증축 □     개보수 █     장비구입 □

〇 사 업 명 : 엘리베이터 교체공사

〇 사 업 량 : 2대

〇 사업장소 : 경기도 광주시 초월읍 경수길 25

4. 사업에 관한 의견

〇 사업의 필요성 : 노후화로 인한 잦은 고장과 소음으로 재활환자들의 이용시 불편과 불      안함을 가중시켰으며 관련법(1인승 65kg -> 75kg)과 승강기 안전검사 기준 고시 개      정으로 완성검사 이후 21년 이상된 엘리베이터에 대하여 신규 안전장치(승강장문 어      린이 손끼임방지수단, 승강장문 조립체, 승강장문 비상가이드, 카 문 어린이 손끼임 방      지수단 등)의 추가 설치로 인한 교체의 필요성이 대두됨

〇 사업장소의 적정성 : 재활병원을 이용하는 장애인 및 이용객들의 사용에 최적의 위치임

〇 사업량의 적정성 : 엘리베이터 2대 교체가 적절함

〇 사업비의 적정성 : 업체견적을 적용한 금액으로 적절함

〇 사업전망 : 교체 후 편의성 및 안전성으로 인한 재활환자 및 이용객의 사용이 많아질 것으로       예상되며 소비 전력효율 및 소음진동의 감소와 향후 유지비용이 절감되는 효과가 있      음

〇 건축부지의 건축허가 가능여부 등 검토사항 : 해당없음

〇 기타 국고보조사업 수행과 관련한 의견 등 : 없음

재활병원 병원장 김은국

【별지 제4호 서식】

장애인복지시설 기능보강 국고보조사업 수행계획서

(개보수)

1. 시설 현황

〇 시  설  명 : 에스알씨 재활병원                  (대 표 자 : 031-760-3602 )

〇 시설소재지 : 경기도 광주시 초월읍 경수길 25     (전화번호 : 031-760-3616 )

〇 입소자현황 : 정원 해당없음

〇 건물현황 (기존건물)

용 도 별	건축년월일	건 물 구 조	연 면 적 (㎡)	비 고
계	1993	철근콘크리트	8,189.27
방사선실	1993	철근콘크리트	380.64
진료실	1993	철근콘크리트	208.84
임상병리실	1993	철근콘크리트	30.24
운동치료실	1993	철근콘크리트	585
원무부	1993	철근콘크리트	196.07
약제과	1993	철근콘크리트	28.8
통증치료실	1993	철근콘크리트	185.6
도수치료실	1993	철근콘크리트	180
공통	1993	철근콘크리트	983.5
병실(2층)	1993	철근콘크리트	900
간호사실	1993	철근콘크리트	104.04
공통	1993	철근콘크리트	904.23
병실(3층)	1993	철근콘크리트	994.32
간호사실	1993	철근콘크리트	97.2
공통	1993	철근콘크리트	730.35
병원식당	1993	철근콘크리트	296
운동 및 작업치료실	1993	철근콘크리트	720.38
소독실	1993	철근콘크리트	23.62
공통	1993	철근콘크리트	312.12
낮병동	1993	철근콘크리트	103.68
호흡치료실	1993	철근콘크리트	103.68
사무실	1993	철근콘크리트	90.72
공통	1993	철근콘크리트	30.24
기 타

※ 법인 명의 건물등기부 및 건축물대장과 일치토록 작성

2. 보조사업 수행계획

〇 사 업 목 적   : 27년이 넘어 노후된 엘리베이터를 보수하여 재활환자의 편의성 증대                      및 안전을 도모

〇 사업의필요성 : 노후화로 인한 잦은 고장과 소음으로 재활환자들의 이용시 불편과 불       안함을 가중시켰으며 관련법(1인승 65kg -> 75kg)과 승강기 안전검사 기준 고시 개       정으로 완성검사 이후 21년 이상된 엘리베이터에 대하여 신규 안전장치(승강장문 어       린이 손끼임방지 수단, 승강장문 조립체, 승강장문 비상가이드, 카 문 어린이 손끼임       방지수단 등)의 추가설치로 인한 교체의 필요성이 대두됨

〇 사업의 효과  : 기존 로프방식의 엘리베이터를 벨트방식으로 교체함으로써 사용수명이       반영구적이며 소비 전력효율 및 소음진동의 감소와 향후 유지비용이 절감되는 효과가       있음.

〇 사업추진일정 :2021.3.1. ~ 2021.6.30

〇 사 업 규 모  :

용 도 별	사업규모	사 업 비 (천원)				산출내역
		계	국 고	지방비	기 타
계		126,500	34,155	79,695	12,650
엘리베이터 교체	2대	126,500	34,155	79,695	12,650	13인승(52,800천원) 21인승(73,700천원)

* 시설보강 대상 면적을 용도별로 구분 기재(설계도면과 일치하여야 함)

* 사업비는 “계”란만 기재, 자부담이 있는 경우 기타란에 기재

〇 신청자의 자산과 부채에 관한 사항

구분	종류		소재지	지번	면적(㎡)	평가액
자산	목적 사업용	대지	경기도 광주시 초월읍 지월리	563-1	246	8,024
				563-6	234	7,633
				563-8	7	228
				729-5	18,705	610,127
				729-6	18,105	590,555
				729-20	58	1,891
				729-26	1,831	59,723
				729-39	7,038	229,763
				729-48	45	1,467
				729-49	54	1,761
				729-51	193	6,110
				729-98	8	261
				729-100	6	196
				729-101	4	130
			서울 관악구 봉천동	722-19	2,069	4,020,000
			경기도 성남시 중원구 상대원동 한라시그마밸리 제10층 1006호	442-2	39.38	67,148
			경기도 성남시 중원구 상대원동 한라시그마밸리 제10층 1007호	442-2	40.77	69.521
			소 계		48,683.15	5,674,538
		건물	경기도 광주시 초월읍 지월리	729-5외	26,431	20,761,190
			서울 관악구 봉천동	722-19	4,664	5,941,440
			경기도 성남시 중원구 상대원동 한라시그마밸리 제10층 1006호	442-2	276.99	203,534
			경기도 성남시 중원구 상대원동 한라시그마밸리 제10층 1007호	442-2	286.78	210,728
			소 계		31,658.77	27,116,892
			총 계			32,791,430
부채	금융부채		법인잔고현재			12,300,000,000

〇 보조사업 수행경비 중 자체부담금 확보계획

(단위 : 천원)

총사업비	경비부담자	부담금액	부 담 방 법	비 고
126,500	에스알씨 재활병원	12,650	자체수익

* 경비부담 명의의 기부승락서, 인감증명서 첨부

〇 보조사업 수행으로 인한 수입금에 관한 사항

에스알씨 재활병원 병원장 김은국