김태흠 의원 국감 1차 요구자료

(기관명 : 서울시)

1. 사방댐 안전점검 내역(’16∼’17. 7.)

(단위 : 개소)

연도별	합계	정기점검		수시점검	하자점검	비고
		위탁점검	직접점검
합계	1,203	42	388	194	579
2016	774	-	194	194	386	현장예방단 수시점검
2017	429	42	194	-	193

2. 하자보수 내역(’16∼’17. 7.*)                                                    * 하자보수일자 기준

시행청	시공위치					사업명	준공년도	하자보수 일자	하자내용	보수내역
	시도	시군구	읍면동	리	상세주소
금천구	서울	금천	시흥		산112-15 관악산 금천초교	사방댐조성	2014	2015-05-31	골막이 균열	골막이 균열보수
금천구	서울	금천	시흥		산73-1 관악산 시흥계곡 1호댐	사방댐조성	2014	2015-05-31	자연석 파손	자연석 일부 보수

3. 기능이 상실된 사방댐 현황  :  해당없음

시행청	시공위치					시공 연도	사유 및 조치내역 등
	시도	시군구	읍면동	리	상세주소