이자스민 의원

1. 단수현황(2012~2014.6월말)

○ 지역별 건수, 원인 및 경제적 손실

남부수도사업소

구 분 연 도	단수사고 현황				비 고
	사고원인	건 수	단수세대	경제적손실 (천원)
계		114	3,466	없음
2012년	소 계	36	1,788
	계획단수	31	1,458
	누수복구	5	330
2013년	소 계	56	617
	계획단수	41	127
	누수복구	15	490
2014년 6월말	소 계	22	1,061
	계획단수	10	271
	누수복구	12	790