1.나들목 현황

□ 나들목 현황(총 57개소)

연번	공원명	시설명 (설치년도)	형식		연번	공원명	시설명 (설치년도)	형식
1	강서 (5)	행 주 (’87)	육갑문		33	난지(1)	난 지 (’10)	높이차
2		개 화 (’87)	육갑문		34	망원 (7)	망 원 (’03)	육갑문
							망 원(‘20)	육갑문
		개 화 (’18)	육갑문		35		성 산 (’97)	차수벽
3		정 곡 (’05)	육갑문		36		상 수 (’05)	육갑문
4		가 양 (’93)	높이차		37		현 석 (’08)	높이차
					38		토 정 (‘19)	육갑문
5		구 암 (’01)	차수벽		39		마 포 (’84)	높이차
6	양화 (5)	염 강 (’06)	차수벽		40		마포종점(’10)	높이차
7		염 창 (’06)	차수벽		41	이촌 (6)	이 촌 (’88)	높이차
8		양 평 (’10)	육갑문		42		서빙고(’85)	높이차
9		당 산 (’01)	육갑문		43		보 광 (’05)	높이차
10		노들길(’87)	육갑문		44		한 남 (’10)	육갑문
11	여의도 (1)	여의도(’87)	육갑문		45		옥 수 (‘15)	육갑문
12	반포 (3)	서래섬(’87)	높이차		46		금 호 (’08)	육갑문
13		반포안내센터(’87)	높이차		47	뚝섬 (11)	성덕정(’87)	육갑문
14		반 포 (’87)	육갑문		48		수레나루(’87)	육갑문
15	잠원 (6)	신잠원(‘11)	육갑문		49		한신아파트(’06)	육갑문
16		잠 원 (’87)	육갑문		50		청구아파트(’87)	육갑문
17		강 남 (’73)	육갑문		51		벽 천 (’87)	육갑문
18		신 사 (’10)	육갑문		52		노 유 (’32)	육갑문
19		압구정(’87)	차수벽		53		뚝 섬 (’05)	육갑문
20		신청담(’17)	육갑문		54		자 양 (’97)	육갑문
21	잠실 (6)	청 담 (’87)	높이차		55		자양중앙(’10)	육갑문
22		종합운동장(’87)	육갑문		56		낙천정(’02)	높이차
23		신 천 (’87)	육갑문				낙천정(’15)	높이차
24		잠실새내(’87)	육갑문		57		강 변 (’10)	높이차
25		잠 실 (’87)	육갑문
26		잠실나루역(’87)	육갑문
27	광나루 (6)	풍 납 (’87)	차수벽
28		풍납토성(’87)	육갑문
29		즈믄길(’06)	육갑문
30		나루터길(’87)	육갑문
31		암사(’87)	육갑문
32		고덕(’93)	육갑문

2. 수중보

□ 시설현황 - 2개소(잠실, 신곡)

○ 위    치

- 잠  실 : 서울특별시 광진구 자양로 4(자양동 702번지)

- 신  곡 : 경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로 197(신곡7리 1051번지)

○ 시설개요

(단위 : m)

구분	수 중 보					기전설비	설치연도
	계	가동보	중앙어도	고정보	남측어도
잠실	873	200	22	631	20	․ 권양기 165톤 5기 ․ 수 전 150kW ․ 발전기 130kW	1986
신곡	1,007	124		883		․ 권양기 68톤 5기 ․ 수 전 73kW ․ 발전기 60kW	1988