서울로 7017 장애인 편의시설 현황사진

※ 장애자모니터링을 통해 지적받은 부분을 조치한 결과임

		위치	내용
1		서울로관리사무소	접근로 높이차이 제거(자연 경사 2%)
2		서울로관리사무소 장애인 화장실	장애인 화장실 상하 회전형 손잡이설치
3		서울로관리사무소 장애인 화장실	응급 호출벨 장애인 화장실 설치
4		서울로관리사무소 남자화장실	응급 호출벨 남자 화장실 설치
5		서울로관리사무소 여자화장실	응급 호출벨 여자 화장실 설치

		위치	내용
6		서울로관리사무소 남자화장실	장애자시설 설치 (소변기용 손잡이)
7		서울로전시관	모든 고가상부 편의시설 주출입구 단차 제거
8		수국식빵	모든 고가상부 편의시설 주출입구 단차 제거
9		목련다방	모든 고가상부 편의시설 주출입구 단차 제거
10		서울로관리사무소 장애인 화장실	기저귀교환대 설치

		위치	내용
11		서울로가게	모든 고가상부 편의시설 주출입구 단차 제거
12		서울로안내소	모든 고가상부 편의시설 주출입구 단차 제거
13		장미김밥	카페(장미과) 주출입구 진입 경사로 설치 및 계단 난간 설치
14		장미김밥 수국식빵 목련다방 정원교실 서울로안내소	지붕층 진입 계단 핸드레일 설치
15		서울로관리사무소 장애인 화장실	유아용거치대 설치