2014. 6월 중 굴착공사장 가스시설 순찰결과

숭인119안전센터

연번	대 상 명	순찰결과		위해요인 개선실적
		횟수	인원	지적 건수	지적내용(조치내용)
1	우이-신설 도시철도 민간투자사업4공구 (2011.2.16~2014.9.14)	30	125		특이사항 없음
2	창신동외 10개동 상수도 공사 (2014.6.9.~7.11)	22	66		특이사항 없음
3	숭인동 도시가스 분지관공사 (2014.6.16.~6.30)	15	60		특이사항 없음
4	왕산로 누전케이블 교체 및 보수 공사 (2014.6.23.~6.30)	8	32		특이사항 없음
합 계		75	283