2013. 12월중 굴착공사장 가스시설 순찰결과

숭인119안전센터

연번	대 상 명	순찰결과		위해요인 개선실적
		횟수	인원	지적 건수	지적내용(조치내용)
1	도시철도 민간투자사업4공구 (2011.2.16~2014.9.14)	31	153	1	1. 지하층 소화기 분산배치 및 주변환경정비
2	JW Marriott Seoul, Dongdaemun Plaza	31	153	1	1. 소화기 분산배치 및 주변환경정비
합 계		62	306	2	1. 지하층 소화기 분산배치도록 조치 2. 소화기 분산배치 및 주변환경정비

숭인(도시철도민간투자사업4공구), 소화기 분산배치 및 작업장내 환경정비	숭인(도시철도민간투자사업4공구), 소화기 분산배치 및 작업장내 환경정비

숭인(JW Marriott Seoul,Dongdaemun Plaza) 소화기 관리 및 주변 환경정비	숭인(JW Marriott Seoul,Dongdaemun Plaza) 주변 환경정비