굴 착 심 의 소 명 자 료

(심의연번: 39번)

사업명 : 배급수관정비공사

추진배경 : 노후된 배급수관을 정비하여 주민들에게 깨끗하고 안전한 아리수 공급

사업개요

○ 위  치 : 문래동3가48-3~당산동1가16-1

○ 공사기간 : 2017.03 ~ 11

○ 공사내용 : 회주철관D300, L=240m 교체

4. 굴착제한 내용 : 강서도로사업소(L=20m) 2016.11

5. 굴착사유 : 상기 굴착 예정지는 2016년 11월 강서도로사업소에서 아스팔트 일부구간을 포장 시행한 구간으로 우리사업소에서 시행예정인 배급수관 공사구간과 일부구간이 제한되어 부득이하게 소명자료를 제출하오니 깨끗하고 안전한 아리수 공급을 위해 노후된  배급수관을 교체하여 주민들의 불편사항을 해소하고자 하는 공사임을 감안 심의하여 주시기 바랍니다.

6. 위치도

위치도