[ 견본 ] - 참고용

규 격 대 비 표

Comparative Table of Specification

HSK. No 9027.30.2000	물품분류번호 41115406	Item. No : 1	품 명 : 분광광도계 COMMODITY : UV/VIS Spectrophotometer
제품설명 (Description)	제작자(생산국) Maker(Source)			A사(USA)	B사(JAPAN)	C사(GERMANY)
	Model			가나다	123	DEF
	Unit Price( $, FCA조건)			15,000	16,500	16,000
Ⅰ. 용도(End-user's Use) 1. 2. Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods) 1. Mainbody 1 set 2. Accessories 1 set - Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification) 1. Optics : Double beam 2. Wavelength range : 190～900㎚ or wider 3. Stray light : less than 0.02%T at 220㎚ 4. Spectral bandwidth : 0.5, 1, 2, 4㎚ Variable 5. Wavelength accuracy : ±0.3㎚ or better 6. Detector : PMT or better 7. - - - - : - - - Ⅳ. 기타조건(Remarks) 1.				Same 1 ～ 2 Double beam 180～900㎚ 0.02%T 0.5, 1, 2, 4, 6㎚ ±0.3㎚ PMT	Same 1 ～ 2 Double beam 190～1100㎚ 0.01%T 0.5, 1, 2, 4㎚ ±0.1㎚ PMT	Same 1 ～ 2 Double beam 190～900㎚ 0.008%T 0.5 ～ 4㎚, 0.1㎚ steps. ±0.2㎚ PMT