서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 구급차 소독장비 세트	구급장비
1. 용 도 구급차 및 구급장비 소독할 수 있는 장비 2. 필요조건 ○ 초미립 입자(20㎛이하)상태로 약품을 분사할 수 있어야 한다. ○ 저온 스팀 방식으로 약품 활성화를 높일 수 있어야 한다. ○ 300평 규모의 공간에도 케어 할 수 있어야 한다. ○ 인체에 무해하여야 하며, 약품의 중독성이 없어야 한다. ○ 이동이 가능하도록 가벼워야 한다.(중량 3.6㎏ 이하) ○ 음성안내 서비스가 있어야 한다. 3. 구 성 품 ○ 본체, 약통 1개, 거취대 1개, 깔대기 1개, 소독약재 8L 4. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 4일 이내로 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 제품 무상보증기간은 2년으로 하고 계약자는 무상보증기간중 A/S 요청 시 즉시 조치하여야 한다 ○ 계약자는 한글제품설명서 및 매뉴얼을 제출하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 30일 이내에 제품 사용법 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청 시 수시 제품 사용법 교육을 실시하여야 한다)