수처리제 이산화탄소 규격서

가. 품명 : 이산화탄소(Carbon Dioxide, CO2)

나. 수량 : 1,600톤

※ 정수장 운영조건 및 수질에 따라 구매수량은 변경될 수 있다.

다. 계약기간

(1) 2024.1.1.부터 2024.12.31.까지(분할납품)

(2) 계약 기간이 만료되어 2025년도 계약 체결 전까지 이산화탄소 필요시 상호 합의하여 기존단가를 적용하여 추가 납품할 수 있도록 한다.

라. 성분규격

(1) 성상 : 무색, 무미, 무취의 가스이다.

(2) 확인시험 : 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

(3) 이산화탄소 : 99.5% 이상

(4) 이산화탄소는 식품첨가물로 사용하는 수준으로 인체에 무해하여야 하며, 압축 액화한 것으로서 환경부「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(제2017-190호,  2017.10.23.)」에 의한 성분규격과 품질검사를 위한 시험방법 기준에 적합한  제품으로 납품하여야 한다.

마. 납품

(1) 납품장소 : 정수장내 지정장소 하차도

연번	정수장명	소 재 지	저장탱크 용량	전화번호
1	광암	경기도 하남시 서부로 187 (광암동 174)	20톤 X 2기	02-3146-5347
2	암사	서울시 강동구 아리수로 131 (암사동 산10)	35톤 X 2기	02-3146-5751
3	구의	서울시 광진구 광나루로 571 (구의동 164-2)	20톤 X 2기	02-3146-5445
4	뚝도	서울시 성동구 왕십리길 27 (성수동1가 642)	30톤 X 2기	02-3146-5547
5	영등포	서울시 영등포구 노들길 844 (양화동1)	20톤 X 2기	02-3146-5643
6	강북	경기도 남양주시 고산로 171 (삼패동397)	30톤 X 2기	02-3146-5839

(2) 납품기한 : 우리시 정수센터의 필요 요청량에 대해 납품 요청일로부터

10일 이내에 납품하여야 한다.

(3) 납품방법 : 탱크로리 운반차량에 의해 각 정수센터내 저장탱크에 직접 주입

(4) 납품물량 : 1회 최소 납품물량 약 10톤 이상

(5) 기타 : 납품 중 발생하는 장비손상 및 인명사고에 대한 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 사고발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등에 의한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

바. 검수 및 대금지급

(1) 검   수 : 납품시마다 공인계량증명서 및 제조사 품질검사성적서, 거래명세표를 첨부하여 제출하고, 제반비용은 납품자가 부담하여야 한다.

(2) 대금지급 : 대금지급은 분할 납품요구량에 대한 납품완료 후 품질검사 및 물량검수 완료 후 매월 말 또는 상호협의에 의해 정산 지급토록 한다.

※ 납품되는 물품의 중량이 납품 요구량을 초과하여 납품된 경우 납품을 요구한 중량으로 약품비를 지출하고, 초과납품 수량에 대하여 물품대금은 청구할 수 없다.

사. 품질검사

(1) 검사성적서 : 납품시마다 자체 품질검사 성적서 및 최근 1개월 이내 공인기관에서 품질검사한 성적서를 제출하여야 한다.

(2) 검사방법 : 환경부 고시에 의한 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 의한다. 〔환경부 고시 제2017-190호(2017.10.23.)〕

아. 반품처리

(1) “사” 항에 의거하여 분석 결과, 이산화탄소의 성분규격 기준이 부적합하거나 식음료용으로 적합하지 않은 경우 즉시 교체 납품하여야 하며, 이에 필요한 제반 비용은 납품업체가 부담으로 한다.

자. 계약의 해지

(1) 계약기간 중 납품자가 본 계약을 이행할 능력이 없다고 판단되거나 2회 이상 납품을 지연하는 경우 및 2회 이상 지정되지 않은 규격(불량품)을 납품할 경우 우리 정수센터 의사에 따라 전부 또는 일부를 계약 해지할 수 있다.

(2) “가”항의 사유로 계약 해지 시 납품자는 이로 인하여 발생되는 민·형사상의 책임에 대하여 이의를 제기할 수 없으며 우리 정수센터에서 발생한 손해를 배상하여야 한다.

차. 기타사항

(1) 도급계약자는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청을 할 수 없다.

(2) 본 물품 구입계약과 관련하여 취득한 기밀은 발주자의 허락 없이 일체 발설하여서는 안 된다.

(3) 구매조건에 있어서 별도의 규정이 없는 것은 「지방자치단체를 당사자로 하는  계약에 관한 법률」에 준하며, 기타 해석상 이의가 있을 때 또는 견해가 상이하여 협의가 이루어지지 않을 때에는 사회통념상 “예”나 “관례” 등에 따른다.

(4) 우리 정수센터 운영조건 및 수질에 따라 구입물량은 변경될 수 있으며 2024년도 물량 변경 건에 대하여는 기존 단가를 적용하여 구입할 수 있도록 하여야 한다.

(5) 계약상대자는 관계법령에서 정하는 이산화탄소의 제조․운반 및 판매에 관한 규정을 준수하여야 하고, 미준수로 인한 피해 발생시 모든 민․형사상의 책임을 져야 한다.