배수지수위 제어일지 (2014. 03. 30. 일요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.6	3.5	3.6	2.5	2.4	2.8	2.8
02:00	3.7	3.6	3.7	2.6	2.5	3.1	3.2
03:00	3.8	3.8	3.8	3.4	3.3	3.5	3.6
04:00	4.0	4.0	4.0	3.4	3.4	3.7	3.8
05:00	4.2	4.2	4.2	3.4	3.3	3.6	3.7
06:00	4.4	4.4	4.5	3.4	3.3	3.5	3.6
07:00	4.6	4.6	4.6	3.3	3.2	3.4	3.5
08:00	4.7	4.7	4.7	3.2	3.1	2.9	3.0
09:00	4.7	4.7	4.7	3.0	2.9	2.9	3.0
10:00	4.7	4.6	4.7	2.8	2.8	2.8	2.9
11:00	4.6	4.6	4.6	2.7	2.6	2.7	2.8
12:00	4.4	4.4	4.5	2.5	2.5	2.7	2.8
13:00	4.3	4.3	4.3	2.5	2.5	2.8	2.8
14:00	4.2	4.2	4.2	2.7	2.7	2.7	2.7
15:00	4.1	4.1	4.2	3.0	2.9	2.6	2.7
16:00	4.1	4.0	4.1	3.1	3.1	2.8	2.8
17:00	4.0	4.0	4.0	3.3	3.2	3.0	3.1
18:00	3.9	3.8	3.9	3.4	3.3	2.9	2.9
19:00	3.8	3.7	3.8	3.3	3.2	2.6	2.7
20:00	3.6	3.6	3.7	3.1	3.1	2.6	2.7
21:00	3.5	3.5	3.5	3.0	2.9	2.7	2.8
22:00	3.4	3.4	3.4	2.9	2.8	2.7	2.8
23:00	3.4	3.3	3.4	2.7	2.7	2.7	2.8
24:00	3.4	3.4	3.4	2.7	2.6	2.8	2.9