배수지수위 제어일지 (2014. 04. 20. 일요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00		3.3	3.4	2.6	2.5	3.7	3.8
02:00		3.4	3.5	2.5	2.5	3.6	3.7
03:00		3.7	3.8	2.7	2.8	3.5	3.6
04:00		4.1	4.1	3.2	3.2	3.4	3.5
05:00		4.4	4.5	3.4	3.4	3.3	3.4
06:00		4.6	4.7	3.4	3.3	3.2	3.3
07:00		4.7	4.7	3.3	3.2	3.1	3.2
08:00		4.7	4.8	3.2	3.2	3.0	3.1
09:00		4.6	4.6	3.1	3.0	3.2	3.3
10:00		4.5	4.6	2.9	2.8	3.1	3.2
11:00		4.4	4.5	2.7	2.7	3.0	3.1
12:00		4.4	4.5	2.6	2.5	2.9	2.9
13:00		4.4	4.5	2.5	2.4	2.6	2.7
14:00		4.5	4.6	2.7	2.6	2.6	2.6
15:00		4.5	4.6	2.9	2.9	2.6	2.7
16:00		4.5	4.5	3.1	3.0	2.7	2.7
17:00		4.3	4.4	3.4	3.4	2.7	2.8
18:00		4.2	4.3	3.3	3.3	2.9	3.0
19:00		4.1	4.1	3.2	3.1	2.9	3.0
20:00		3.9	4.0	3.1	3.0	2.9	2.9
21:00		3.7	3.8	2.9	2.8	3.0	3.0
22:00		3.6	3.7	2.8	2.7	2.9	3.0
23:00		3.5	3.6	2.6	2.6	3.0	3.1
24:00		3.4	3.5	2.5	2.5	3.1	3.2