배수지수위 제어일지 (2014. 04. 21. 월요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00		3.4	3.5	2.6	2.5	3.4	3.5
02:00		3.6	3.7	3.3	3.2	3.7	3.8
03:00		3.9	4.0	3.4	3.4	3.6	3.7
04:00		4.3	4.4	3.4	3.3	3.5	3.6
05:00		4.6	4.7	3.4	3.3	3.4	3.5
06:00		5.0	5.1	3.3	3.2	3.3	3.4
07:00		5.1	5.2	3.2	3.2	3.0	3.0
08:00		5.1	5.2	3.1	3.0	2.9	2.9
09:00		5.1	5.2	2.9	2.7	2.5	2.7
10:00		5.1	5.2	2.8	2.7	2.3	2.5
11:00		4.9	4.9	2.7	2.6	2.3	2.3
12:00		4.6	4.6	2.6	2.5	2.3	2.3
13:00		4.4	4.5	2.5	2.4	2.3	2.4
14:00		4.3	4.4	2.7	2.6	2.5	2.5
15:00		4.2	4.3	3.0	2.9	2.5	2.6
16:00		4.2	4.2	3.2	3.1	2.6	2.7
17:00		4.1	4.2	3.4	3.4	2.7	2.8
18:00		4.0	4.1	3.4	3.3	2.8	2.8
19:00		3.9	4.0	3.3	3.2	2.9	2.9
20:00		3.7	3.8	3.2	3.1	2.8	2.9
21:00		3.5	3.6	3.0	2.9	2.8	2.9
22:00		3.3	3.4	2.9	2.8	2.9	3.0
23:00		3.3	3.3	2.8	2.7	3.0	3.0
24:00		3.2	3.2	2.7	2.6	2.9	3.0