배수지수위 제어일지 (2014. 09. 04. 목요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.6	3.6	3.7		2.5	3.6	3.7
02:00	3.8	3.8	3.9		2.4	3.6	3.7
03:00	4.1	4.1	4.2		3.2	3.5	3.6
04:00	4.3	4.3	4.3		3.1	3.5	3.6
05:00	4.5	4.5	4.5		3.0	3.4	3.5
06:00	4.7	4.6	4.7		2.9	3.3	3.4
07:00	4.8	4.7	4.8		2.7	2.9	2.9
08:00	4.8	4.7	4.8		2.4	2.8	2.9
09:00	4.8	4.6	4.7		2.2	2.6	2.6
10:00	4.7	4.6	4.6		2.3	2.4	2.5
11:00	4.6	4.5	4.5		2.3	2.5	2.5
12:00	4.5	4.4	4.4		2.7	2.8	2.8
13:00	4.5	4.3	4.4		3.0	2.9	3.0
14:00	4.4	4.2	4.3		3.1	3.1	3.2
15:00	4.3	4.2	4.3		2.9	3.4	3.5
16:00	4.3	4.2	4.2		2.7	3.6	3.8
17:00	4.2	4.2	4.2		2.5	3.5	3.4
18:00	4.2	4.1	4.2		2.6	3.0	3.1
19:00	4.2	4.1	4.2		2.9	2.9	2.9
20:00	4.1	4.0	4.0		3.1	2.7	2.8
21:00	4.0	3.9	3.9		3.0	2.5	2.6
22:00	3.9	3.7	3.8		2.7	2.5	2.6
23:00	3.8	3.6	3.7		2.4	2.7	2.7
24:00	3.7	3.6	3.6		2.7	2.9	3.0