배수지수위 제어일지 (2014. 9. 13. 토요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.7	3.6	3.6		3.2	3.6	3.7
02:00	3.7	3.7	3.8		3.0	3.4	3.5
03:00	3.9	3.9	4.0		3.9	3.2	3.3
04:00	4.2	4.2	4.2		2.8	3.2	3.2
05:00	4.4	4.3	4.4		2.8	3.1	3.2
06:00	4.5	4.5	4.6		2.6	3.0	3.1
07:00	4.8	4.7	4.8		2.4	2.9	3.0
08:00	4.8	4.7	4.7		2.9	2.9	3.0
09:00	4.7	4.5	4.6		3.2	2.8	2.8
10:00	4.5	4.3	4.4		2.9	2.7	2.7
11:00	4.4	4.3	4.3		2.8	2.7	2.7
12:00	4.3	4.2	4.2		2.5	2.7	2.7
13:00	4.2	4.1	4.1		2.5	2.9	3.0
14:00	4.1	4.0	4.1		2.7	3.0	3.1
15:00	4.1	4.0	4.0		3.1	3.0	3.1
16:00	4.0	3.9	4.0		3.2	3.0	3.1
17:00	3.9	3.8	3.9		2.9	3.1	3.1
18:00	3.9	3.8	3.8		2.7	3.3	3.4
19:00	3.8	3.7	3.7		2.4	3.5	3.6
20:00	3.7	3.5	3.6		2.6	3.5	3.6
21:00	3.6	3.4	3.5		3.1	3.4	3.5
22:00	3.5	3.5	3.5		3.1	3.4	3.5
23:00	3.6	3.5	3.6		2.9	3.6	3.7
24:00	3.6	3.6	3.6		2.7	3.5	3.6