배수지수위 제어일지 (2014. 9. 29  화요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.3	3.3	3.4	3.1		3.6	3.7
02:00	3.5	3.5	3.5	3.0		3.7	3.8
03:00	3.7	3.7	3.8	2.9		3.5	3.6
04:00	3.9	3.9	4.0	2.8		3.5	3.6
05:00	4.2	4.2	4.3	2.7		3.4	3.5
06:00	4.4	4.4	4.4	2.7		3.3	3.4
07:00	4.5	4.5	4.6	3.3		3.2	3.3
08:00	4.6	4.5	4.6	3.1		2.9	3.0
09:00	4.5	4.3	4.4	2.7		2.9	2.9
10:00	4.4	4.3	4.3	3.0		2.8	2.8
11:00	4.3	4.2	4.3	3.3		2.8	2.8
12:00	4.3	4.1	4.2	3.1		2.8	2.8
13:00	4.2	4.1	4.2	2.9		3.0	3.1
14:00	4.0	4.1	4.2	2.7		3.2	3.2
15:00	3.7	4.2	4.3	3.2		3.3	3.4
16:00	3.3	4.3	4.4	3.2		3.4	3.5
17:00	3.0	4.4	4.5	3.0		3.5	3.6
18:00	2.6	4.5	4.6	2.9		3.6	3.7
19:00	2.2	4.7	4.8	2.6		3.4	3.5
20:00	1.6	4.8	4.8	2.9		3.0	3.0
21:00	1.1	4.7	4.8	3.2		2.9	2.9
22:00	0.6	4.6	4.7	3.3		2.8	2.9
23:00	0.6	4.4	4.5	3.3		2.9	2.9
24:00	0.6	4.3	4.4	3.0		3.1	3.2