배수지수위 제어일지 (2014. 10. 02.  목요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.2		3.3	3.2		3.3	3.4
02:00	3.4	항	3.4	3.2		3.4	3.5
03:00	3.7		3.8	3.1		3.7	3.8
04:00	4.1	청	4.2	3.0		3.6	3.8
05:00	4.4	소	4.5	2.9		3.6	3.7
06:00	4.7		4.8	2.8		3.5	3.6
07:00	5.0	중	5.1	2.9		3.0	3.1
08:00	5.0		5.1	3.1		2.8	2.8
09:00	4.9		5.0	3.3		2.7	2.7
10:00	4.8		4.8	3.1		2.8	2.8
11:00	4.7		4.7	2.9		2.9	3.0
12:00	4.4		4.4	2.7		3.2	3.3
13:00	4.1		4.2	3.2		3.3	3.4
14:00	3.9		3.9	3.2		3.2	3.3
15:00	3.8		3.9	3.1		3.3	3.4
16:00	3.8		3.8	2.9		3.5	3.6
17:00	3.7		3.8	2.7		3.5	3.6
18:00	3.7		3.8	2.9		3.4	3.5
19:00	3.3		3.7	3.3		3.1	3.2
20:00	3.6		3.6	3.1		2.9	2.9
21:00	3.4		3.5	2.8		2.8	2.9
22:00	3.3		3.3	2.8		2.9	2.9
23:00	3.1		3.2	3.4		3.0	3.1
24:00	2.8		2.8	3.1		3.2	3.3