배수지수위 제어일지 (2014. 10. 04.  토요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.4		3.5	2.9		3.0	3.0
02:00	3.4		3.5	3.3		3.3	3.3
03:00	3.6	항	3.7	3.2		3.7	3.8
04:00	3.8	청	3.9	3.1		3.6	3.8
05:00	4.2	소	4.2	3.0		3.6	3.7
06:00	4.5	중	4.5	2.9		3.5	3.6
07:00	4.7		4.8	2.8		3.2	3.3
08:00	4.9		5.0	2.8		3.0	3.1
09:00	4.9		5.0	3.3		2.9	3.0
10:00	4.9		5.0	3.0		3.0	3.1
11:00	4.7		4.7	2.7		2.9	3.0
12:00	4.5		4.5	2.9		2.8	2.9
13:00	4.2		4.3	3.2		2.7	2.8
14:00	4.2		4.3	3.1		2.8	2.8
15:00	4.2		4.2	2.9		2.9	2.9
16:00	4.1		4.2	2.7		3.2	3.2
17:00	4.1		4.1	3.0		3.4	3.5
18:00	4.0		4.1	3.3		3.7	3.8
19:00	3.9		4.0	3.1		3.2	3.2
20:00	3.8		3.9	2.8		2.8	2.9
21:00	3.7		3.8	2.9		2.8	2.8
22:00	3.6		3.7	3.3		2.9	2.9
23:00	3.6		3.7	3.2		3.0	3.1
24:00	3.7		3.8	3.0		3.2	3.3