배수지수위 제어일지 (2014. 11. 05. 수요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	4.0	3.9	4.0	3.0		2.9	2.9
02:00	4.0	3.9	4.0	2.9		3.12	3.2
03:00	4.0	4.0	4.0	2.9		3.5	3.5
04:00	4.1	4.1	4.2	2.7		3.7	3.8
05:00	4.2	4.2	4.3	2.7		3.6	3.7
06:00	4.4	4.4	4.5	2.6		3.6	3.7
07:00	4.7	4.6	4.7	3.3		3.2	3.2
08:00	4.7	4.6	4.7	2.9		2.8	2.9
09:00	4.7	4.6	4.7	2.6		2.9	2.9
10:00	4.7	4.6	4.7	2.7		3.0	3.0
11:00	4.7	4.5	4.6	3.0		3.2	3.3
12:00	4.6	4.5	4.6	3.3		3.4	3.5
13:00	4.6	4.5	4.6	3.1		3.6	3.7
14:00	4.6	4.5	4.6	2.9		3.4	3.5
15:00	4.6	4.5	4.6	2.7		2.9	3.0
16:00	4.5	4.4	4.5	2.6		2.8	2.9
17:00	4.4	4.3	4.3	3.3		2.8	2.9
18:00	4.2	4.1	4.1	3.2		2.9	3.0
19:00	4.1	3.9	4.0	2.9		2.9	3.0
20:00	4.0	3.8	3.9	2.7		3.0	3.0
21:00	3.9	3.8	3.9	2.8		3.1	3.2
22:00	3.9	3.7	3.8	3.1		3.1	3.2
23:00	3.8	3.6	3.7	3.3		3.1	3.1
24:00	3.8	3.7	3.8	3.1		3.0	3.1