배수지수위 제어일지 (2014. 11. 14. 금요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.5	3.4	3.5	2.9		3.1	3.2
02:00	3.7	3.6	3.7	2.8		3.5	3.6
03:00	3.8	3.8	3.9	2.7		3.6	3.7
04:00	4.0	4.0	4.1	2.7		3.6	3.7
05:00	4.3	4.3	4.3	2.6		3.5	3.6
06:00	4.5	4.4	4.4	3.4		3.5	3.5
07:00	4.6	4.6	4.7	3.2		3.2	3.3
08:00	4.7	4.6	4.7	2.9		3.1	3.1
09:00	4.7	4.6	4.7	2.8		2.9	3.0
10:00	4.7	4.5	4.6	2.6		2.8	2.9
11:00	4.5	4.4	4.4	2.9		2.8	2.8
12:00	4.3	4.2	4.3	3.3		3.0	3.1
13:00	4.1	4.0	4.1	3.1		3.3	3.3
14:00	3.9	3.8	3.8	2.9		3.4	3.5
15:00	3.7	3.6	3.7	2.7		3.4	3.5
16:00	3.6	3.5	3.6	2.6		3.5	3.5
17:00	3.5	3.4	3.5	3.3		3.7	3.7
18:00	3.5	3.4	3.4	3.2		3.4	3.5
19:00	3.5	3.4	3.4	2.9		3.0	3.0
20:00	3.4	3.3	3.4	2.7		2.5	2.6
21:00	3.4	3.2	3.3	2.8		2.5	2.6
22:00	3.3	3.1	3.2	3.2		2.8	2.8
23:00	3.2	3.1	3.1	3.2		3.0	3.1
24:00	3.2	3.1	3.2	3.0		3.0	3.1