배수지수위 제어일지 (2014. 11. 20. 목요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.5	3.4	3.4	2.7		2.9	3.0
02:00	3.6	3.5	3.5	2.6		3.0	3.1
03:00	3.7	3.6	3.6	2.6		3.4	3.3
04:00	4.0	3.9	4.0	3.3		3.7	3.8
05:00	4.2	4.1	4.2	3.3		3.6	3.7
06:00	4.3	4.3	4.3	3.2		3.5	3.6
07:00	4.5	4.4	4.5	3.0		3.4	3.5
08:00	4.5	4.4	4.4	2.6		2.9	2.9
09:00	4.5	4.2	4.3	2.7		2.6	2.6
10:00	4.3	4.1	4.2	2.8		2.6	2.6
11:00	4.2	4.0	4.1	3.2		2.5	2.5
12:00	4.1	3.9	4.0	3.2		2.8	2.8
13:00	4.0	3.9	3.9	3.0		2.9	2.9
14:00	4.0	3.8	3.9	2.8		3.0	3.0
15:00	3.9	3.7	3.8	2.6		3.2	3.2
16:00	3.9	3.7	3.8	2.8		3.3	3.4
17:00	3.9	3.8	3.8	3.3		3.6	3.7
18:00	3.9	3.8	3.9	3.1		3.5	3.6
19:00	3.9	3.8	3.8	2.9		3.1	3.2
20:00	3.9	3.7	3.8	2.6		2.7	2.7
21:00	3.5	3.4	3.5	2.9		2.6	2.7
22:00	3.8	3.2	3.3	3.2		2.6	2.7
23:00	3.1	3.0	3.1	3.3		2.8	2.8
24:00	3.1	3.0	3.1	3.1		3.0	3.1