배수지수위 제어일지 (2014. 11. 26. 수요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.8	3.7	3.7	2.9		2.6	2.7
02:00	3.9	3.8	3.9	2.8		3.0	3.1
03:00	4.0	3.9	4.0	2.7		3.4	3.5
04:00	4.2	4.2	4.2	2.6		2.6	2.7
05:00	4.4	4.4	4.4	3.4		3.5	3.6
06:00	4.6	4.6	4.7	3.3		3.4	3.4
07:00	4.8	4.7	4.8	3.1		3.2	3.3
08:00	4.9	4.7	4.8	2.9		3.0	3.0
09:00	4.8	4.6	4.7	2.6		2.6	2.7
10:00	4.7	4.4	4.6	3.0		2.6	2.6
11:00	4.6	4.4	4.5	3.3		2.5	2.5
12:00	4.5	4.3	4.4	3.1		2.3	2.4
13:00	4.4	4.2	4.3	2.8		2.5	2.6
14:00	4.4	4.2	4.2	2.6		2.8	2.9
15:00	4.3	4.1	4.3	2.7		3.0	3.0
16:00	4.2	4.1	4.1	3.4		3.2	3.2
17:00	4.2	4.0	4.1	3.1		3.4	3.5
18:00	4.1	3.9	4.0	2.9		3.6	3.7
19:00	4.0	3.8	3.9	2.7		3.3	3.4
20:00	3.9	3.8	3.8	3.0		2.9	3.0
21:00	3.9	3.7	3.7	3.3		2.6	2.7
22:00	3.8	3.5	3.6	3.1		2.5	2.5
23:00	3.6	3.4	3.5	2.8		2.5	2.5
24:00	3.6	3.4	3.5	2.6		2.6	2.6