배수지수위 제어일지 (2014. 12. 10. 수요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.6	3.5	3.6	2.6		3.4	3.5
02:00	3.5	3.5	3.5	3.4		3.7	3.8
03:00	3.7	3.7	3.7	3.3		3.6	3.7
04:00	4.0	3.9	4.0	3.2		3.6	3.6
05:00	4.1	4.0	4.1	3.2		3.5	3.6
06:00	4.3	4.3	4.3	3.0		3.5	3.5
07:00	4.5	4.4	4.5	2.9		3.3	3.4
08:00	4.6	4.4	4.5	2.7		3.2	3.3
09:00	4.6	4.4	4.5	2.8		3.1	3.2
10:00	4.5	4.3	4.4	3.3		3.0	3.1
11:00	4.3	4.2	4.3	3.0		3.0	3.1
12:00	4.1	4.0	4.1	3.0		3.2	3.2
13:00	4.0	3.8	3.9	2.7		3.3	3.4
14:00	4.0	3.8	3.9	2.6		3.3	3.4
15:00	4.0	3.8	3.9	3.2		3.6	3.6
16:00	4.0	3.9	4.0	3.2		3.6	3.7
17:00	4.2	4.0	4.1	3.0		3.4	3.5
18:00	4.2	4.0	4.1	2.8		3.3	3.4
19:00	4.1	4.0	4.0	2.6		3.3	3.4
20:00	4.0	3.8	3.9	3.0		3.3	3.3
21:00	3.9	3.7	3.8	3.0		3.2	3.2
22:00	3.8	3.6	3.7	3.0		3.2	3.2
23:00	3.7	3.5	3.6	2.8		3.4	3.4
24:00	3.7	3.5	3.5	2.6		3.6	3.7