배수지수위 제어일지 (2014. 12. 14. 일요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.5	3.4	3.5	3.3		3.1	3.1
02:00	3.6	3.5	3.6	3.2		3.0	3.0
03:00	3.8	3.7	3.8	3.1		2.9	2.9
04:00	4.0	4.0	4.0	3.0		2.7	2.7
05:00	4.2	4.1	4.2	2.9		2.9	2.9
06:00	4.3	4.3	4.3	2.8		3.2	3.3
07:00	4.5	4.4	4.5	2.7		3.4	3.5
08:00	4.6	4.5	4.6	2.5		3.7	3.7
09:00	4.7	4.5	4.6	3.6		3.3	3.4
10:00	4.6	4.5	4.5	3.5		2.9	2.9
11:00	4.6	4.3	4.4	3.2		2.6	2.6
12:00	4.4	4.2	4.2	2.9		2.6	2.6
13:00	4.3	4.1	4.1	2.6		2.6	2.6
14:00	4.2	3.9	4.0	2.6		2.7	2.8
15:00	4.1	3.8	3.9	3.2		2.7	2.7
16:00	4.0	3.8	3.8	3.2		2.8	2.8
17:00	3.9	3.7	3.7	3.0		2.8	2.9
18:00	3.8	3.8	3.6	2.7		3.0	3.0
19:00	3.7	3.5	3.5	2.5		3.1	3.2
20:00	3.6	3.3	3.4	2.8		3.2	3.3
21:00	3.5	3.2	3.3	3.1		3.2	3.3
22:00	3.3	3.1	3.2	3.4		3.2	3.3
23:00	3.3	3.1	3.1	3.2		3.3	3.3
24:00	3.2	3.1	3.1	3.0		3.4	3.5