배수지수위 제어일지 (2014. 12. 30. 화요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.8	3.6	3.7	2.9		3.1	3.1
02:00	3.8	3.7	3.7	2.8		3.4	3.4
03:00	3.9	3.8	3.9	2.7		3.7	3.8
04:00	4.1	4.0	4.1	2.6		3.6	3.7
05:00	4.3	4.2	4.3	2.5		3.6	3.7
06:00	4.5	4.4	4.5	3.4		3.5	3.6
07:00	4.7	4.6	4.7	3.2		3.4	3.4
08:00	4.8	4.7	4.7	3.1		3.1	3.1
09:00	4.8	4.6	4.6	2.7		2.7	2.7
10:00	4.7	4.5	4.6	2.5		2.7	2.7
11:00	4.5	4.4	4.5	3.1		2.6	2.7
12:00	4.3	4.2	4.3	3.2		2.8	2.8
13:00	4.1	3.9	4.0	2.9		2.9	3.0
14:00	4.0	3.9	3.9	2.8		3.0	3.1
15:00	4.0	3.8	3.9	2.6		3.2	3.3
16:00	4.0	3.9	4.0	2.6		3.4	3.5
17:00	4.0	3.9	3.9	3.4		3.7	3.7
18:00	4.0	3.9	3.9	3.2		3.4	3.5
19:00	4.0	3.8	3.9	2.9		3.0	3.1
20:00	3.9	3.8	3.8	2.6		2.7	2.7
21:00	3.9	3.7	3.8	2.5		2.6	2.7
22:00	3.8	3.6	3.6	3.2		2.6	2.7
23:00	3.7	3.5	3.6	3.3		2.6	2.6
24:00	3.7	3.5	3.6	3.1		2.6	2.6