배수지수위 제어일지 (2015. 01. 04. 일요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.9	3.8	3.9	3.4		3.5	3.6
02:00	4.0	4.0	4.0	3.2		3.3	3.4
03:00	4.3	4.2	4.3	3.1		3.2	3.3
04:00	4.4	4.3	4.4	3.0		3.2	3.2
05:00	4.5	4.5	4.5	2.9		3.1	3.1
06:00	4.6	4.5	4.6	2.8		2.9	2.9
07:00	4.7	4.6	4.7	2.7		2.6	2.7
08:00	4.7	4.5	4.6	2.5		3.0	3.0
09:00	4.7	4.5	4.5	3.1		3.2	3.3
10:00	4.5	4.3	4.4	3.2		3.2	3.3
11:00	4.4	4.2	4.3	2.9		3.1	3.2
12:00	4.3	4.1	4.2	2.7		3.1	3.1
13:00	4.2	4.0	4.0	2.7		3.1	3.2
14:00	4.1	3.9	3.9	3.0		3.3	3.3
15:00	4.0	3.7	3.8	3.4		3.3	3.4
16:00	3.9	3.7	3.7	3.1		3.3	3.4
17:00	3.8	3.6	3.7	2.9		3.5	3.6
18:00	3.7	3.5	3.6	2.6		3.6	3.7
19:00	3.6	3.4	3.4	3.4		3.6	3.7
20:00	3.6	3.4	3.4	2.9		3.6	3.7
21:00	3.6	3.4	3.5	3.3		3.6	3.7
22:00	3.6	3.5	3.6	3.2		3.6	3.7
23:00	3.7	3.6	3.7	2.9		3.3	3.4
24:00	3.7	3.6	3.7	2.7		2.9	3.0