배수지수위 제어일지 (2015. 01. 22. 목요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.8	3.7	3.8	2.9		3.0	3.1
02:00	3.9	3.8	3.9	2.7		3.2	3.3
03:00	4.1	4.0	4.0	2.7		3.6	3.7
04:00	4.3	4.2	4.3	2.6		3.6	3.7
05:00	4.5	4.4	4.5	2.5		3.6	3.7
06:00	4.7	4.6	4.7	3.4		3.5	3.6
07:00	4.8	4.8	4.8	3.2		3.4	3.4
08:00	4.9	4.7	4.8	2.9		3.1	3.1
09:00	4.8	4.7	4.8	2.7		2.7	2.8
10:00	4.8	4.6	4.7	2.5		2.6	2.7
11:00	4.7	4.5	4.6	3.0		2.6	2.7
12:00	4.6	4.4	4.5	3.3		2.7	2.7
13:00	4.5	4.3	4.4	3.1		2.7	2.7
14:00	4.5	4.3	4.4	2.9		2.7	2.8
15:00	4.4	4.3	4.3	2.7		2.6	2.7
16:00	4.4	4.2	4.3	2.5		2.8	2.8
17:00	4.4	4.2	4.3	2.9		2.9	3.0
18:00	4.3	4.1	4.2	3.0		3.2	3.3
19:00	4.2	4.0	4.1	3.1		3.4	3.5
20:00	4.1	3.9	3.9	2.7		3.4	3.5
21:00	4.0	3.8	3.9	2.6		3.4	3.5
22:00	3.9	3.7	3.8	2.7		3.4	3.5
23:00	3.8	3.6	3.7	3.0		3.6	3.7
24:00	3.8	3.6	3.7	3.4		3.6	3.7