배수지수위 제어일지 (2014. 2. 28. 금요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00		3.1	3.2	2.6	2.5	3.2	3.2
02:00		3.3	3.4	2.5	2.5	3.5	3.6
03:00		3.6	3.7	2.5	2.4	3.7	3.8
04:00		4.0	4.1	2.5	2.4	3.5	3.6
05:00		4.3	4.3	3.1	3.0	3.2	3.3
06:00		4.6	4.6	3.4	3.4	3.0	3.1
07:00		4.7	4.8	3.4	3.3	3.2	3.3
08:00		4.6	4.7	3.3	3.2	3.4	3.5
09:00		4.5	4.6	3.1	3.0	3.6	3.7
10:00		4.4	4.5	3.0	2.9	3.6	3.7
11:00		4.3	4.4	2.8	2.8	3.1	3.1
12:00	0.5	4.0	4.1	2.7	2.7	2.9	3.0
13:00	2.4	3.1	3.2	2.6	2.6	3.0	3.0
14:00	3.0	2.9	2.9	2.5	2.5	3.2	3.3
15:00	3.0	3.0	3.0	2.7	2.6	3.5	3.6
16:00	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.6	3.7
17:00	3.2	3.1	3.2	3.5	3.4	3.6	3.7
18:00	3.2	3.1	3.2	3.4	3.3	3.5	3.6
19:00	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.1	3.2
20:00	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	2.8	2.9
21:00	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	2.7	2.7
22:00	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.8
23:00	3.1	3.0	3.1	2.8	2.7	2.9	3.0
24:00	3.1	3.1	3.1	2.7	2.6	3.0	3.0