배수지수위 제어일지 (2014. 03. 10. 월요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.4	3.4	3.5	3.0	3.0	3.6	3.7
02:00	3.6	3.6	3.7	3.0	2.9	3.6	3.7
03:00	3.9	3.8	3.9	2.9	2.9	3.5	3.7
04:00	4.1	4.1	4.1	2.9	2.8	3.5	3.6
05:00	4.3	4.3	4.3	2.9	2.8	3.4	3.5
06:00	4.5	4.4	4.5	2.8	2.7	3.3	3.4
07:00	4.5	4.4	4.5	2.7	2.6	3.0	3.0
08:00	4.3	4.3	4.3	2.6	2.5	2.9	3.0
09:00	4.2	4.2	4.2	2.5	2.4	2.8	2.9
10:00	4.1	4.1	4.1	2.6	2.5	2.8	2.9
11:00	4.0	4.0	4.1	2.8	2.8	2.9	3.0
12:00	4.0	3.9	4.0	3.2	3.1	3.0	3.0
13:00	3.9	3.8	3.9	3.4	3.4	3.0	3.0
14:00	3.8	3.8	3.8	3.3	3.3	3.1	3.2
15:00	3.7	3.7	3.8	3.2	3.1	3.3	3.3
16:00	3.7	3.6	3.7	3.1	3.0	3.4	3.5
17:00	3.6	3.6	3.7	3.0	3.0	3.6	3.7
18:00	3.6	3.5	3.6	2.9	2.9	3.5	3.6
19:00	3.5	3.4	3.5	2.8	2.7	3.4	3.5
20:00	3.4	3.3	3.4	2.7	2.6	3.6	3.7
21:00	3.3	3.3	3.3	2.6	2.5	3.5	3.6
22:00	3.2	3.2	3.3	2.5	2.4	3.1	3.1
23:00	3.2	3.2	3.2	2.7	2.7	2.9	3.0
24:00	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	3.0