배수지수위 제어일지 (2014. 01. 09. 목요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.5		3.5	2.9	2.8	3.4	3.5
02:00	3.5		3.6	2.8	2.8	3.5	3.7
03:00	3.6		3.6	2.8	2.7	3.7	3.8
04:00	3.8		3.8	2.7	2.6	3.6	3.7
05:00	3.9		3.9	2.7	2.6	3.5	3.6
06:00	4.2		4.2	2.6	2.6	3.4	3.5
07:00	4.4		4.5	2.6	2.5	3.2	3.3
08:00	4.6		4.6	2.5	2.4	2.9	3.0
09:00	4.6		4.7	2.7	2.7	2.8	2.8
10:00	4.5		4.5	3.0	2.9	2.6	2.7
11:00	4.4		4.4	3.2	3.2	2.7	2.8
12:00	4.3		4.3	3.5	3.4	2.8	2.9
13:00	4.1		4.2	3.3	3.2	3.1	3.1
14:00	4.1		4.1	3.2	3.2	3.1	3.2
15:00	4.0		4.0	3.1	3.1	3.3	3.4
16:00	3.9		4.0	3.1	3.0	3.6	3.7
17:00	3.9		3.9	3.0	2.9	3.5	3.6
18:00	3.9		3.9	2.9	2.8	3.2	3.3
19:00	3.8		3.8	2.7	2.7	2.9	3.0
20:00	3.7		3.7	2.6	2.6	2.9	3.0
21:00	3.5		3.5	2.5	2.4	3.0	3.0
22:00	3.4		3.4	2.6	2.6	3.2	3.3
23:00	3.3		3.3	2.9	2.9	3.4	3.5
24:00	3.2		3.2	3.3	3.3	3.5	3.6