배수지수위 제어일지 (2014. 2. 17. 월요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.5	3.5	3.5	2.6	2.5	3.5	3.6
02:00	3.7	3.6	3.7	2.6	2.5	3.2	3.3
03:00	3.8	3.8	3.1	2.5	2.4	3.0	3.1
04:00	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.4	3.5
05:00	4.2	4.2	4.2	3.5	3.4	3.7	3.5
06:00	4.4	4.4	4.5	3.5	3.4	3.6	3.7
07:00	4.6	4.6	4.6	3.4	3.3	3.4	3.5
08:00	4.7	4.6	4.7	3.3	3.2	3.0	3.1
09:00	4.7	4.6	4.7	3.1	3.0	3.0	3.1
10:00	4.5	4.5	4.6	3.0	3.0	3.1	3.2
11:00	4.4	4.4	4.4	2.8	2.7	3.0	3.1
12:00	4.4	4.3	4.4	2.7	2.7	3.0	3.1
13:00	4.2	4.2	4.3	2.6	2.5	3.1	3.2
14:00	4.2	4.2	4.2	2.5	2.4	3.4	3.5
15:00	4.2	4.1	4.2	2.6	2.5	3.5	3.6
16:00	4.1	4.1	4.2	2.9	2.9	3.6	3.8
17:00	4.1	4.1	4.2	3.3	3.3	3.3	3.3
18:00	4.1	4.1	4.1	3.4	3.3	3.0	3.1
19:00	4.1	4.0	3.9	3.3	3.2	3.1	3.1
20:00	4.1	4.0	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1
21:00	4.1	4.0	2.7	3.0	3.0	3.1	3.1
22:00	4.1	4.0	1.9	2.9	2.8	3.2	3.3
23:00	4.1	4.0	1.4	2.8	2.7	3.4	3.3
24:00	4.1	4.0	0.9	2.7	2.6	3.4	3.5