배수지수위 제어일지 (2014. 2. 18. 화요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.9	3.9	0.7	2.6	2.5	3.5	3.6
02:00	3.8	3.8	0.7	2.5	2.5	3.6	3.8
03:00	4.1	3.8	0.7	2.5	2.4	3.5	3.6
04:00	4.4	3.8	0.6	2.5	2.4	3.5	3.6
05:00	4.8	3.8	0.5	3.1	3.0	3.3	3.4
06:00	4.9	4.2	0.4	3.4	3.4	3.0	3.0
07:00	4.6	4.6		3.4	3.3	3.1	3.2
08:00	4.7	4.7		3.2	3.2	3.3	3.4
09:00	4.6	4.6		3.1	3.0	3.3	3.4
10:00	4.4	4.4		3.0	2.9	3.5	3.6
11:00	4.3	4.3		2.9	2.8	3.5	3.6
12:00	4.2	4.2		2.8	2.7	3.6	3.7
13:00	4.1	4.1		2.7	2.6	3.4	3.6
14:00	4.1	4.1		2.6	2.5	3.1	3.2
15:00	4.0	4.0		2.6	2.5	3.1	3.2
16:00	4.0	4.0		2.7	2.7	3.2	3.3
17:00	4.0	4.0		3.2	3.1	3.4	3.5
18:00	3.8	3.8		3.4	3.3	3.5	3.6
19:00	3.8	3.7		3.3	3.2	3.6	3.8
20:00	3.6	3.6		3.2	3.1	3.6	3.7
21:00	3.5	3.5		3.0	3.0	3.6	3.8
22:00	3.4	3.4		2.9	2.9	3.5	3.6
23:00	3.4	3.4		2.8	2.7	3.1	3.2
24:00	3.3	3.3		2.7	2.6	2.9	3.0