배수지수위 제어일지 (2014. 2. 21. 금요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.5	3.5		3.4	3.4	3.2	3.3
02:00	3.6	3.5		3.4	3.3	3.5	3.6
03:00	3.6	3.6		3.3	3.3	3.7	3.8
04:00	3.9	3.9		3.3	3.2	3.6	3.7
05:00	4.1	4.0		3.3	3.2	3.5	3.6
06:00	4.5	4.5		3.2	3.1	3.5	3.5
07:00	4.7	4.7		3.1	3.0	3.3	3.4
08:00	4.9	4.8		3.0	2.9	3.0	3.0
09:00	4.8	4.8		2.8	2.8	3.0	3.0
10:00	4.7	4.7		2.7	2.7	2.9	2.9
11:00	4.5	4.5		2.6	2.5	2.8	2.9
12:00	4.4	4.4		2.5	2.4	3.1	3.1
13:00	4.4	4.3		2.7	2.7	3.3	3.4
14:00	4.3	4.2		3.1	3.2	3.5	3.6
15:00	4.2	4.1		3.5	3.4	3.4	3.5
16:00	4.2	4.1		3.4	3.3	3.5	3.7
17:00	4.1	4.1		3.3	3.2	3.6	3.7
18:00	4.1	4.1		3.2	3.1	3.4	3.5
19:00	4.1	4.0		3.1	3.0	3.2	3.2
20:00	4.0	3.9		3.0	2.9	2.9	2.9
21:00	3.9	3.9		2.9	2.8	2.8	2.8
22:00	4.0	4.0		2.7	2.7	2.9	2.9
23:00	3.9	3.9		2.6	2.6	3.0	3.1
24:00	3.8	3.8		2.5	2.5	3.0	3.1