배수지수위 제어일지 (2014. 2. 24. 월요일)

배수지별 수위 현황 (m)
지별 시간	금천배수지			독산 배수지		선우 배수지		비 고
	1지	2지	3지	1지	2지	1지	2지
01:00	3.6	3.6		2.5	2.4	3.0	3.0
02:00	3.8	3.8		3.0	3.0	3.3	3.4
03:00	4.1	4.0		3.5	3.4	3.6	3.7
04:00	4.4	4.3		3.4	3.4	3.6	3.7
05:00	4.7	4.6		3.4	3.3	3.6	3.7
06:00	5.0	4.9		3.3	3.3	3.5	3.6
07:00	5.1	5.0		3.3	3.2	3.3	3.4
08:00	5.0	5.0		3.1	3.1	3.0	3.1
09:00	4.9	4.9		3.0	3.0	2.9	3.0
10:00	4.8	4.8		2.8	2.8	2.8	2.8
11:00	4.6	4.6		2.7	2.7	2.7	2.7
12:00	4.5	4.5		2.7	2.6	2.7	2.7
13:00	4.4	4.3		2.6	2.5	2.9	2.9
14:00	4.2	4.2		2.5	2.4	3.1	3.2
15:00	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	3.1	3.2
16:00	2.5	2.6	2.7	3.2	3.2	3.2	3.3
17:00	2.1	2.6	2.6	3.4	3.3	3.4	3.5
18:00	1.8	2.6	2.7	3.4	3.3	3.5	3.6
19:00	1.3	2.7	2.8	3.3	3.2	3.6	3.7
20:00	0.9	2.8	2.9	3.2	3.1	3.6	3.7
21:00		3.0	3.1	3.0	2.9	3.6	3.7
22:00		3.0	3.1	2.8	2.8	3.7	3.8
23:00		3.1	3.2	2.7	2.7	3.5	3.6
24:00		3.1	3.2	2.6	2.6	3.1	3.2