환경순찰 적출사항 정비실적(양식)

(순찰기간 : ‘15.6.1~6.15)

156	시설과/관련부서		여의도 나루까페 부근
정비 전			정비 후
			바닥 파손
157	시설과/관련부서		여의도 나들목 가는 인도
정비 전			정비 후
			바닥 파손
158		시설과/관련부서	마포주차장 헌병대 건물 경계선 하부
정비 전			정비 후
			수로 안전망 철제 파손

159	시설과/관련부서		마포주차장 헌병대 건물 뒤쪽
정비 전			정비 후
			수로 안전망 철제 파손
160	생태,녹지과/관련부서		수질정화원 목재 마루길 외 3건
정비 전			정비 후
			데크 부식 및 파손 위치 : 수질정화원 목재마루길 샛강하류 공원등 생태연못 목재마루길 자전거 도로변 공원등E-10번앞 쉼터
161	시설과/관련부서		여의하류 IC 진입로 옆
정비 전			정비 후
			대리석 계단 파손

162	기전설비과	한강대교 하류
정비 전		정비 후
		공원등 부점등(58,59.60번)
163	시설과/관련부서	이촌 구 수영장 앞
정비 전		정비 후
		배수구 파손
164	시설과/관련부서	옥수나들목 앞
정비 전		정비 후
		바닥 파손

165	시설과/관련부서	민속마당 호안가
정비 전		정비 후
		그레이팅 파손
166	시설과/관련부서	샛강 상류 1교 계단
정비 전		정비 후
		대리석 침하
167	생태,녹지과/관련부서	생태연못 탐방마루
정비 전		정비 후
		데크 보호난간 파손

168	생태,녹지과/관련부서	생태못, 여의못
정비 전		정비 후
		진입금지 안내판 파손
169	생태,녹지과/관련부서	생태못, 탐방데크
정비 전		정비 후
		데크 안전대 파손