일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 10월 29일 수요일 (날씨 : 맑음)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	10:00~ 12:00	암사동 470-28(신설)		144
			150/30분기 D=30 L=2.5m 분기점폐쇄 : 새들잠금
2	13:00~ 14:30	암사동 98-2(신설)		143	임시급수
			300/25분기 D=25 L=51.5m 분기점폐쇄 : 없음
3	14:30~ 17:00	둔촌동 617외 2개소(개량)
			보호통뚜껑 교체
4		천호동 36-38(개량)
			물탱크 직결급수
5

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
	2		4

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용