일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 12월 15일 월요일 (날씨 : 눈)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	10:00~ 15:30	성내동 405-8(신설)		187
			150/30분기 D=30 L=4.0m 분기점폐쇄 : 새들잠금
2	15:30~ 16:30	암사동 421-66(개량)		180	폐전 추가굴착지시
			확인굴착
3	16:30~ 17:00	암사동 492-32외120개(개량)		134
			보온재(15) 교체
4
5

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
	1		2

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
1