일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 12월 3일 수요일 (날씨 : 맑음)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	10:00~ 13:00	천호동 221-39(개량)			폐전
			PE(청)100/25새들잠금 및 캡설치
2	13:00~ 17:00	보온재 교체(개량)
			둔촌동 484-9외 49개소
3	17:00~ 17:30	둔촌동 469-17외 1개소		167 162
			보온재 교체
4	17:30~ 18:00	암사동 483-17(개량)		165
			보호통뚜껑(15*3) 교체
5

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
			4

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
1