일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 12월 5일 금요일 (날씨 : 맑음)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	10:00~ 10:30	암사동 489-107(계량기이설)
			건축공사로 계량기이설
2	10:30~ 11:00	천호동 452-30(개량)		169
			보호통(15) 교체
3	11:00~ 12:30	천호동 303(개량)		168
			보호통(20) 교체
4	13:00~ 16:30	성내동 174-66(신설)		163
			200/30분기 D=30 L=2.7m 분기점폐쇄 : 새들잠금
5	16:30~ 18:40	암사동 114-5(신설)		173	수전분리
			20/20분기 D=20 L=3.0m 보호통(20,15*2) 설치

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
	2		3

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
1