일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 12월 8일 월요일 (날씨 : 맑음)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	10:00~ 12:30	성내동 421-23(신설)		179
			80/30분기 D=30 L=4.0m 분기점폐쇄 : 새들잠금
2	13:00~ 17:00	성내동 405-7(신설)		181
			150/40분기 D=40 L=4.5m 분기점폐쇄 : 새들잠금
3	17:00~ 17:30	상일동 483(신설)		157
			벽체계량기(15) 설치
4	17:30~ 18:00	성내동 436-34(신설)		170
			벽체계량기(15) 설치
5

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
	4

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
1