일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 7월 10일 목요일 (날씨 : 맑음)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	10:00~ 11:30	길동 124-15(신설)		31
			40/40분기 분기점폐쇄 : 맞이음
2	11:30~ 13:00	천호동 310-12(신설)		36
			분기점폐쇄 : 150/30새들잠금 및 캡설치
3	13:00~ 14:00	명일동 326-10(신설)		40
			80/20분기 분기점폐쇄 : 없음
4	14:00~ 16:00	성내동 519-11(신설)		41
			30/30분기 D=30 L=1.0m 분기점폐쇄 : 재사용
5	16:00~ 19:00	암사동 495-29(신설)		43
			8/30분기 D=30 L=40m 분기점폐쇄 : 새들잠금

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
	5

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용