일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 7월 18일 금요일 (날씨 : 비,흐림)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	13:00~ 15:30	성내동 136-8외 3개소(개량)		57 49 59 60
			보호통뚜껑교체
2	15:30~ 17:00	상수도 시설물(밸브) 점검			조적 몰탈충진완료
			성내동 449-13외 1개소
3	17;00~ 18:00	포장도로 하자점검			특이사항없음
			성내동 551-4외 7개소
4
5

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
			3

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용