일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 8월 1일 금요일 (날씨 : 맑음)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	10:00~ 12:00	성내동 222-8(개량)		61	탐지의뢰 분기점폐쇄지시
			폐전 분기점 미폐쇄
2	12:30~ 16:30	성내동 416-12(신설)		63
			30/15분기 D=15 L=1.5m 분기점폐쇄 : 수전분리
3	16:30~ 18:00	길동 413-33외 2개소(개량)		56	폐전
			80/20분기점폐쇄(2개소) 80/25분기점폐쇄
4
5

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
	1		4

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용