일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년 8월 12일 화요일 (날씨 : 맑음)

2. 감독대행자 : 김광수

3. 업무명 : 강동구 급수공사 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	확인시간	감독 대행 내용		지시 번호	특이 및 기타사항
1	10:00~ 12:00	천호동 22-15(개량)		67	폐전
			주철80/25새들잠금및캡설치 (2개소)
2	12:30~ 14:00	암사동 515-28(개량))		67	폐전
			주철150/20새들잠금및캡설치
3	14:00~ 16:00	길동 244-3(개량)		18	폐전
			SSP25 맞이음
4	16:00~ 17:00	길동 413-54(개량)		67	폐전
			주철80/20새들잠금및캡설치
5	17:00~ 18:00	길동 342-3(개량)		67	폐전
			주철150/25새들잠금및캡설치

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(이설 등)
			5

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장 시정		자재 반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용